## Calibration curve
Concentration (ppm) | Absorbance
100 | 0.9268
80 | 0.643
60 | 0.4092
40 | 0.2823
20 | 0.1002

## Cs-01
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4919
201 | -4.5842
202 | -4.6414
203 | -4.6959
204 | -4.7302
205 | -4.7475
206 | -4.8091
207 | -4.8597
208 | -4.8738
209 | -4.8681
210 | -4.8886
211 | -4.9428
212 | -4.974
213 | -5.0056
214 | -5.0276
215 | -5.0214
216 | -5.0317
217 | -5.0373
218 | -5.0446
219 | -5.0665
220 | -5.1054
221 | -5.0987
222 | -5.1176
223 | -5.1255
224 | -5.1346
225 | -5.1501
226 | -5.1187
227 | -5.1403
228 | -5.1466
229 | -5.1449
230 | -5.1499
231 | -5.1711
232 | -5.197
233 | -5.1846
234 | -5.173
235 | -5.1789
236 | -5.1796
237 | -5.1925
238 | -4.195
239 | -2.1333
240 | 0.15288
241 | 1.072
242 | 1.7339
243 | 2.2866
244 | 2.7353
245 | 3.0903
246 | 3.3696
247 | 3.6055
248 | 3.7825
249 | 3.9393
250 | 4.0617
251 | 4.1543
252 | 4.2399
253 | 4.3037
254 | 4.349
255 | 4.383
256 | 4.4099
257 | 4.4331
258 | 4.4515
259 | 4.4534
260 | 4.4611
261 | 4.461
262 | 4.4424
263 | 4.4652
264 | 4.4883
265 | 4.5008
266 | 4.5031
267 | 4.5011
268 | 4.5124
269 | 4.4742
270 | 4.4685
271 | 4.4861
272 | 4.5061
273 | 4.5111
274 | 4.533
275 | 4.5378
276 | 4.5339
277 | 4.5301
278 | 4.5305
279 | 4.5163
280 | 4.5115
281 | 4.5178
282 | 4.5306
283 | 4.5397
284 | 4.5207
285 | 4.5205
286 | 4.525
287 | 4.5326
288 | 4.547
289 | 4.566
290 | 4.5493
291 | 4.5595
292 | 4.5805
293 | 4.5786
294 | 4.5671
295 | 4.5791
296 | 4.5856
297 | 4.1127
298 | 2.8178
299 | 1.9499
300 | 1.4503
301 | 1.1108
302 | 0.86865
303 | 0.69494
304 | 0.5747
305 | 0.49198
306 | 0.43225
307 | 0.38959
308 | 0.35941
309 | 0.33944
310 | 0.32652
311 | 0.31769
312 | 0.31167
313 | 0.30752
314 | 0.30523
315 | 0.30387
316 | 0.30319
317 | 0.3031
318 | 0.3035
319 | 0.30433
320 | 0.30526
321 | 0.30601
322 | 0.30669
323 | 0.30746
324 | 0.30837
325 | 0.30902
326 | 0.30955
327 | 0.30988
328 | 0.30993
329 | 0.31
330 | 0.30982
331 | 0.30969
332 | 0.30961
333 | 0.30947
334 | 0.30898
335 | 0.30801
336 | 0.30729
337 | 0.30656
338 | 0.30558
339 | 0.30471
340 | 0.3036
341 | 0.30232
342 | 0.3012
343 | 0.30031
344 | 0.29948
345 | 0.29841
346 | 0.2978
347 | 0.29737
348 | 0.29722
349 | 0.2975
350 | 0.29815
351 | 0.29902
352 | 0.30011
353 | 0.30161
354 | 0.30375
355 | 0.30602
356 | 0.30928
357 | 0.31299
358 | 0.31695
359 | 0.32113
360 | 0.32643
361 | 0.33358
362 | 0.34054
363 | 0.34731
364 | 0.35522
365 | 0.36358
366 | 0.37304
367 | 0.38267
368 | 0.39246
369 | 0.40288
370 | 0.41491
371 | 0.42699
372 | 0.43926
373 | 0.4515
374 | 0.46366
375 | 0.47689
376 | 0.49075
377 | 0.5042
378 | 0.51759
379 | 0.53153
380 | 0.54658
381 | 0.5616
382 | 0.57609
383 | 0.59128
384 | 0.60737
385 | 0.62264
386 | 0.63975
387 | 0.65399
388 | 0.66875
389 | 0.68513
390 | 0.70178
391 | 0.71812
392 | 0.73266
393 | 0.74557
394 | 0.75858
395 | 0.77509
396 | 0.78997
397 | 0.80295
398 | 0.81487
399 | 0.82532
400 | 0.83242
401 | 0.83744
402 | 0.84613
403 | 0.85542
404 | 0.86423
405 | 0.87372
406 | 0.88031
407 | 0.88739
408 | 0.894
409 | 0.89997
410 | 0.90616
411 | 0.91047
412 | 0.91434
413 | 0.91767
414 | 0.92029
415 | 0.92206
416 | 0.92407
417 | 0.92476
418 | 0.92466
419 | 0.9242
420 | 0.92361
421 | 0.92165
422 | 0.91909
423 | 0.91515
424 | 0.91052
425 | 0.90631
426 | 0.90108
427 | 0.89318
428 | 0.88607
429 | 0.87854
430 | 0.86955
431 | 0.86098
432 | 0.851
433 | 0.84164
434 | 0.83178
435 | 0.8211
436 | 0.81034
437 | 0.79945
438 | 0.78733
439 | 0.77494
440 | 0.7624
441 | 0.74948
442 | 0.73629
443 | 0.72313
444 | 0.70945
445 | 0.69575
446 | 0.68225
447 | 0.66796
448 | 0.65361
449 | 0.6394
450 | 0.62514
451 | 0.61077
452 | 0.59638
453 | 0.58269
454 | 0.56923
455 | 0.55547
456 | 0.54122
457 | 0.52674
458 | 0.51257
459 | 0.49877
460 | 0.48504
461 | 0.47091
462 | 0.45737
463 | 0.44422
464 | 0.43139
465 | 0.41876
466 | 0.4059
467 | 0.3936
468 | 0.38169
469 | 0.36987
470 | 0.35771
471 | 0.34507
472 | 0.33288
473 | 0.32118
474 | 0.30983
475 | 0.29861
476 | 0.28785
477 | 0.27715
478 | 0.26693
479 | 0.25708
480 | 0.24739
481 | 0.2379
482 | 0.22857
483 | 0.2196
484 | 0.21075
485 | 0.20195
486 | 0.19326
487 | 0.18479
488 | 0.17691
489 | 0.16935
490 | 0.16194
491 | 0.15457
492 | 0.14747
493 | 0.1408
494 | 0.13443
495 | 0.12825
496 | 0.12213
497 | 0.1162
498 | 0.11059
499 | 0.10525
500 | 0.10009
501 | 0.095011
502 | 0.089932
503 | 0.085366
504 | 0.081009
505 | 0.076799
506 | 0.072786
507 | 0.068758
508 | 0.064811
509 | 0.061063
510 | 0.057568
511 | 0.054327
512 | 0.051265
513 | 0.048032
514 | 0.044885
515 | 0.041873
516 | 0.038928
517 | 0.036102
518 | 0.033465
519 | 0.030891
520 | 0.028457
521 | 0.02633
522 | 0.024198
523 | 0.022147
524 | 0.020186
525 | 0.018336
526 | 0.016609
527 | 0.01476
528 | 0.013069
529 | 0.011458
530 | 0.0098952
531 | 0.0083744
532 | 0.0069294
533 | 0.0054309
534 | 0.0040055
535 | 0.0026559
536 | 0.0013358
537 | 0.00041277
538 | -0.00062845
539 | -0.0015494
540 | -0.0024209
541 | -0.0034392
542 | -0.0041133
543 | -0.0048894
544 | -0.0057422
545 | -0.0065417
546 | -0.007158
547 | -0.0080007
548 | -0.0086081
549 | -0.0091685
550 | -0.0097146
551 | -0.01035
552 | -0.012255
553 | -0.013103
554 | -0.01368
555 | -0.014128
556 | -0.014439
557 | -0.014861
558 | -0.015222
559 | -0.01552
560 | -0.015822
561 | -0.016183
562 | -0.016501
563 | -0.016735
564 | -0.016943
565 | -0.017213
566 | -0.017595
567 | -0.017961
568 | -0.018137
569 | -0.01845
570 | -0.018793
571 | -0.019052
572 | -0.019399
573 | -0.019493
574 | -0.0196
575 | -0.019763
576 | -0.019956
577 | -0.020058
578 | -0.02031
579 | -0.020446
580 | -0.020526
581 | -0.020631
582 | -0.020794
583 | -0.020878
584 | -0.020976
585 | -0.021171
586 | -0.021439
587 | -0.021554
588 | -0.021743
589 | -0.021942
590 | -0.022044
591 | -0.022048
592 | -0.022147
593 | -0.022224
594 | -0.022046
595 | -0.021887
596 | -0.021906
597 | -0.022069
598 | -0.022126
599 | -0.022242
600 | -0.022386
601 | -0.022484
602 | -0.022417
603 | -0.022385
604 | -0.022532
605 | -0.022686
606 | -0.022791
607 | -0.022915
608 | -0.0232
609 | -0.0233
610 | -0.023435
611 | -0.023622
612 | -0.023695
613 | -0.023747
614 | -0.023758
615 | -0.023823
616 | -0.023907
617 | -0.023887
618 | -0.023745
619 | -0.023551
620 | -0.023389
621 | -0.023344
622 | -0.023493
623 | -0.023674
624 | -0.023714
625 | -0.023682
626 | -0.023673
627 | -0.023766
628 | -0.023646
629 | -0.023718
630 | -0.023798
631 | -0.023812
632 | -0.023746
633 | -0.023755
634 | -0.023804
635 | -0.023793
636 | -0.023759
637 | -0.023781
638 | -0.023914
639 | -0.023937
640 | -0.023965
641 | -0.024058
642 | -0.024199
643 | -0.024066
644 | -0.023994
645 | -0.023932
646 | -0.02378
647 | -0.023556
648 | -0.023476
649 | -0.023524
650 | -0.023475
651 | -0.023419
652 | -0.023373
653 | -0.023332
654 | -0.023396
655 | -0.023478
656 | -0.023512
657 | -0.023537
658 | -0.023595
659 | -0.023705
660 | -0.023634
661 | -0.023573
662 | -0.023645
663 | -0.023841
664 | -0.023975
665 | -0.02381
666 | -0.023701
667 | -0.023627
668 | -0.023564
669 | -0.023504
670 | -0.023529
671 | -0.023354
672 | -0.02316
673 | -0.023038
674 | -0.022978
675 | -0.022903
676 | -0.022812
677 | -0.022843
678 | -0.022965
679 | -0.022983
680 | -0.022816
681 | -0.022739
682 | -0.022718
683 | -0.022691
684 | -0.022579
685 | -0.022518
686 | -0.022545
687 | -0.022519
688 | -0.02243
689 | -0.022354
690 | -0.021991
691 | -0.021754
692 | -0.021536
693 | -0.021402
694 | -0.021498
695 | -0.021517
696 | -0.021498
697 | -0.021455
698 | -0.021401
699 | -0.021352
700 | -0.021334
701 | -0.021237
702 | -0.021197
703 | -0.021235
704 | -0.021313
705 | -0.021419
706 | -0.02144
707 | -0.021447
708 | -0.021435
709 | -0.021376
710 | -0.021355
711 | -0.021374
712 | -0.021493
713 | -0.021667
714 | -0.021816
715 | -0.021959
716 | -0.022072
717 | -0.02215
718 | -0.022178
719 | -0.02215
720 | -0.022116
721 | -0.022168
722 | -0.02217
723 | -0.022029
724 | -0.021696
725 | -0.021267
726 | -0.021018
727 | -0.020874
728 | -0.020845
729 | -0.020932
730 | -0.02101
731 | -0.021288
732 | -0.02142
733 | -0.021501
734 | -0.021638
735 | -0.021617
736 | -0.021672
737 | -0.021722
738 | -0.021768
739 | -0.021815
740 | -0.021852
741 | -0.021899
742 | -0.021889
743 | -0.021834
744 | -0.021711
745 | -0.021332
746 | -0.02109
747 | -0.020751
748 | -0.020558
749 | -0.020649
750 | -0.020741
751 | -0.021195
752 | -0.021334
753 | -0.021277
754 | -0.021211
755 | -0.021299
756 | -0.021267
757 | -0.021141
758 | -0.020832
759 | -0.02044
760 | -0.020725
761 | -0.020857
762 | -0.02071
763 | -0.020366
764 | -0.020011
765 | -0.02009
766 | -0.020136
767 | -0.020189
768 | -0.020208
769 | -0.020168
770 | -0.020163
771 | -0.020198
772 | -0.020297
773 | -0.020446
774 | -0.020604
775 | -0.020649
776 | -0.020641
777 | -0.020458
778 | -0.020217
779 | -0.020072
780 | -0.020017
781 | -0.01988
782 | -0.019836
783 | -0.019818
784 | -0.019761
785 | -0.020101
786 | -0.020354
787 | -0.020264
788 | -0.020006
789 | -0.019894
790 | -0.020135
791 | -0.020059
792 | -0.020003
793 | -0.020052
794 | -0.020194
795 | -0.02035
796 | -0.020348
797 | -0.02029
798 | -0.020291
799 | -0.020464
800 | -0.020824

## Cs-02
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4662
201 | -4.5921
202 | -4.6148
203 | -4.6514
204 | -4.696
205 | -4.7324
206 | -4.7867
207 | -4.8492
208 | -4.8736
209 | -4.8749
210 | -4.9102
211 | -4.9677
212 | -4.9786
213 | -4.9917
214 | -5.013
215 | -5.0281
216 | -5.0242
217 | -5.0229
218 | -5.0441
219 | -5.0763
220 | -5.0985
221 | -5.0992
222 | -5.0999
223 | -5.092
224 | -5.1006
225 | -5.1359
226 | -5.1373
227 | -5.1246
228 | -5.1205
229 | -5.1358
230 | -5.1613
231 | -5.1475
232 | -5.1744
233 | -5.1695
234 | -5.1771
235 | -5.207
236 | -5.2085
237 | -5.1671
238 | -4.1753
239 | -2.1336
240 | 0.1432
241 | 1.0645
242 | 1.7125
243 | 2.2662
244 | 2.7275
245 | 3.0929
246 | 3.37
247 | 3.6118
248 | 3.7921
249 | 3.94
250 | 4.0555
251 | 4.1445
252 | 4.2198
253 | 4.2922
254 | 4.3472
255 | 4.3829
256 | 4.4054
257 | 4.4231
258 | 4.4347
259 | 4.4492
260 | 4.4684
261 | 4.4802
262 | 4.4728
263 | 4.4569
264 | 4.47
265 | 4.4927
266 | 4.5105
267 | 4.5127
268 | 4.4966
269 | 4.4786
270 | 4.482
271 | 4.4908
272 | 4.4954
273 | 4.5145
274 | 4.5164
275 | 4.529
276 | 4.5312
277 | 4.5178
278 | 4.516
279 | 4.5187
280 | 4.5184
281 | 4.5256
282 | 4.5377
283 | 4.5381
284 | 4.5175
285 | 4.5333
286 | 4.5478
287 | 4.5529
288 | 4.5547
289 | 4.5394
290 | 4.5375
291 | 4.5544
292 | 4.5764
293 | 4.5846
294 | 4.5657
295 | 4.5826
296 | 4.5831
297 | 4.1041
298 | 2.8189
299 | 1.9568
300 | 1.4319
301 | 1.0573
302 | 0.78333
303 | 0.58997
304 | 0.45874
305 | 0.36702
306 | 0.29914
307 | 0.24945
308 | 0.21388
309 | 0.19025
310 | 0.17382
311 | 0.16159
312 | 0.1525
313 | 0.14587
314 | 0.1416
315 | 0.13832
316 | 0.13597
317 | 0.13433
318 | 0.13316
319 | 0.13233
320 | 0.13218
321 | 0.13174
322 | 0.1314
323 | 0.13165
324 | 0.13161
325 | 0.13184
326 | 0.13192
327 | 0.13176
328 | 0.13146
329 | 0.13142
330 | 0.1312
331 | 0.13104
332 | 0.13102
333 | 0.13114
334 | 0.13109
335 | 0.13059
336 | 0.13015
337 | 0.12972
338 | 0.12922
339 | 0.12876
340 | 0.1283
341 | 0.12777
342 | 0.12715
343 | 0.12649
344 | 0.12595
345 | 0.12587
346 | 0.12537
347 | 0.125
348 | 0.12492
349 | 0.12506
350 | 0.12481
351 | 0.12518
352 | 0.12588
353 | 0.12659
354 | 0.12712
355 | 0.12846
356 | 0.12983
357 | 0.13149
358 | 0.13337
359 | 0.13525
360 | 0.13753
361 | 0.14119
362 | 0.14502
363 | 0.14874
364 | 0.1527
365 | 0.15717
366 | 0.16255
367 | 0.16779
368 | 0.17282
369 | 0.178
370 | 0.18361
371 | 0.18969
372 | 0.19591
373 | 0.20249
374 | 0.20951
375 | 0.21585
376 | 0.22264
377 | 0.23001
378 | 0.23778
379 | 0.2457
380 | 0.25364
381 | 0.26062
382 | 0.2683
383 | 0.27623
384 | 0.28413
385 | 0.29228
386 | 0.30024
387 | 0.30773
388 | 0.31537
389 | 0.32367
390 | 0.33302
391 | 0.34094
392 | 0.34849
393 | 0.3561
394 | 0.36366
395 | 0.37055
396 | 0.37788
397 | 0.38477
398 | 0.39113
399 | 0.3968
400 | 0.40154
401 | 0.40906
402 | 0.41486
403 | 0.42026
404 | 0.42552
405 | 0.42961
406 | 0.43359
407 | 0.43764
408 | 0.44161
409 | 0.44526
410 | 0.44824
411 | 0.45157
412 | 0.45412
413 | 0.45636
414 | 0.45849
415 | 0.46036
416 | 0.46165
417 | 0.46191
418 | 0.46193
419 | 0.46216
420 | 0.46251
421 | 0.4618
422 | 0.46059
423 | 0.45909
424 | 0.45732
425 | 0.4552
426 | 0.4529
427 | 0.45011
428 | 0.44717
429 | 0.44371
430 | 0.43964
431 | 0.43593
432 | 0.43161
433 | 0.42699
434 | 0.42211
435 | 0.41711
436 | 0.41225
437 | 0.4069
438 | 0.40115
439 | 0.39539
440 | 0.38959
441 | 0.38353
442 | 0.37729
443 | 0.37062
444 | 0.36396
445 | 0.35734
446 | 0.35076
447 | 0.34425
448 | 0.33693
449 | 0.32998
450 | 0.3231
451 | 0.31618
452 | 0.30939
453 | 0.30264
454 | 0.29584
455 | 0.28888
456 | 0.28184
457 | 0.27514
458 | 0.26847
459 | 0.2617
460 | 0.25494
461 | 0.24835
462 | 0.2418
463 | 0.23539
464 | 0.22893
465 | 0.22234
466 | 0.21576
467 | 0.20961
468 | 0.2036
469 | 0.19753
470 | 0.19118
471 | 0.18502
472 | 0.17905
473 | 0.17335
474 | 0.16778
475 | 0.16213
476 | 0.15653
477 | 0.15116
478 | 0.14596
479 | 0.14076
480 | 0.13549
481 | 0.13051
482 | 0.12555
483 | 0.12078
484 | 0.11616
485 | 0.11162
486 | 0.10709
487 | 0.10271
488 | 0.098511
489 | 0.094391
490 | 0.090344
491 | 0.086409
492 | 0.082377
493 | 0.078943
494 | 0.075514
495 | 0.071985
496 | 0.068533
497 | 0.065376
498 | 0.062317
499 | 0.059317
500 | 0.05639
501 | 0.053565
502 | 0.050654
503 | 0.048049
504 | 0.045483
505 | 0.042878
506 | 0.040265
507 | 0.037774
508 | 0.035383
509 | 0.033138
510 | 0.030967
511 | 0.028742
512 | 0.026675
513 | 0.024564
514 | 0.022688
515 | 0.021046
516 | 0.019459
517 | 0.01755
518 | 0.015608
519 | 0.013797
520 | 0.012185
521 | 0.010779
522 | 0.0094656
523 | 0.0080661
524 | 0.0067365
525 | 0.0055355
526 | 0.0044461
527 | 0.0031003
528 | 0.0019757
529 | 0.00091833
530 | -0.00014925
531 | -0.0012625
532 | -0.0023811
533 | -0.0034902
534 | -0.0045388
535 | -0.005531
536 | -0.0065008
537 | -0.0074209
538 | -0.0083256
539 | -0.0091661
540 | -0.0099725
541 | -0.010805
542 | -0.011502
543 | -0.012078
544 | -0.012534
545 | -0.013018
546 | -0.013699
547 | -0.014194
548 | -0.014758
549 | -0.015254
550 | -0.015686
551 | -0.01617
552 | -0.017321
553 | -0.017808
554 | -0.01816
555 | -0.018469
556 | -0.018727
557 | -0.019142
558 | -0.019519
559 | -0.019867
560 | -0.020152
561 | -0.020342
562 | -0.020444
563 | -0.02058
564 | -0.020669
565 | -0.020833
566 | -0.021191
567 | -0.021669
568 | -0.021961
569 | -0.022197
570 | -0.022478
571 | -0.022832
572 | -0.023042
573 | -0.023205
574 | -0.023304
575 | -0.023503
576 | -0.023858
577 | -0.024032
578 | -0.024207
579 | -0.024502
580 | -0.024787
581 | -0.024991
582 | -0.025244
583 | -0.025563
584 | -0.025758
585 | -0.025854
586 | -0.025907
587 | -0.025999
588 | -0.026101
589 | -0.026195
590 | -0.02632
591 | -0.026454
592 | -0.026467
593 | -0.026312
594 | -0.025867
595 | -0.025525
596 | -0.025578
597 | -0.026149
598 | -0.026545
599 | -0.026606
600 | -0.026557
601 | -0.02653
602 | -0.026537
603 | -0.026707
604 | -0.026912
605 | -0.027129
606 | -0.027329
607 | -0.02747
608 | -0.027801
609 | -0.02797
610 | -0.028003
611 | -0.027948
612 | -0.027869
613 | -0.027892
614 | -0.02781
615 | -0.027739
616 | -0.02774
617 | -0.027825
618 | -0.027838
619 | -0.027762
620 | -0.027609
621 | -0.027541
622 | -0.027779
623 | -0.027992
624 | -0.027986
625 | -0.027784
626 | -0.027532
627 | -0.027446
628 | -0.027715
629 | -0.027804
630 | -0.027896
631 | -0.027928
632 | -0.027787
633 | -0.027842
634 | -0.028015
635 | -0.02827
636 | -0.028313
637 | -0.027915
638 | -0.027982
639 | -0.027965
640 | -0.028033
641 | -0.028195
642 | -0.02838
643 | -0.028336
644 | -0.028435
645 | -0.028272
646 | -0.028054
647 | -0.027973
648 | -0.028016
649 | -0.027721
650 | -0.02766
651 | -0.027684
652 | -0.027732
653 | -0.027772
654 | -0.027625
655 | -0.027681
656 | -0.027737
657 | -0.027609
658 | -0.027347
659 | -0.027352
660 | -0.027348
661 | -0.027428
662 | -0.027649
663 | -0.027966
664 | -0.028199
665 | -0.028147
666 | -0.027976
667 | -0.02781
668 | -0.027705
669 | -0.027633
670 | -0.027538
671 | -0.02744
672 | -0.027346
673 | -0.027263
674 | -0.027196
675 | -0.027131
676 | -0.027054
677 | -0.026991
678 | -0.026997
679 | -0.027146
680 | -0.026963
681 | -0.02693
682 | -0.026893
683 | -0.026847
684 | -0.026896
685 | -0.026808
686 | -0.02684
687 | -0.026788
688 | -0.026698
689 | -0.026774
690 | -0.026668
691 | -0.026686
692 | -0.026683
693 | -0.026641
694 | -0.026609
695 | -0.026471
696 | -0.026324
697 | -0.026159
698 | -0.025975
699 | -0.025792
700 | -0.025856
701 | -0.025736
702 | -0.025708
703 | -0.025776
704 | -0.025824
705 | -0.02591
706 | -0.026005
707 | -0.026036
708 | -0.026017
709 | -0.025995
710 | -0.025933
711 | -0.025603
712 | -0.025498
713 | -0.025653
714 | -0.025925
715 | -0.026186
716 | -0.026312
717 | -0.026315
718 | -0.026312
719 | -0.026428
720 | -0.026604
721 | -0.026747
722 | -0.026831
723 | -0.026779
724 | -0.026523
725 | -0.026096
726 | -0.025875
727 | -0.025718
728 | -0.025633
729 | -0.025648
730 | -0.025751
731 | -0.025729
732 | -0.02561
733 | -0.02549
734 | -0.025494
735 | -0.025829
736 | -0.026071
737 | -0.026171
738 | -0.026245
739 | -0.026371
740 | -0.026402
741 | -0.026509
742 | -0.026581
743 | -0.026618
744 | -0.026593
745 | -0.026327
746 | -0.026214
747 | -0.0261
748 | -0.026064
749 | -0.026139
750 | -0.026189
751 | -0.025538
752 | -0.025338
753 | -0.025461
754 | -0.025694
755 | -0.025983
756 | -0.02592
757 | -0.025819
758 | -0.025694
759 | -0.025545
760 | -0.025444
761 | -0.025288
762 | -0.025189
763 | -0.025134
764 | -0.025104
765 | -0.025143
766 | -0.025139
767 | -0.025151
768 | -0.025163
769 | -0.025138
770 | -0.024989
771 | -0.024846
772 | -0.024768
773 | -0.024781
774 | -0.024866
775 | -0.024841
776 | -0.024928
777 | -0.024929
778 | -0.02486
779 | -0.024779
780 | -0.02471
781 | -0.024545
782 | -0.024481
783 | -0.024443
784 | -0.024316
785 | -0.02422
786 | -0.024194
787 | -0.02421
788 | -0.024193
789 | -0.024107
790 | -0.024324
791 | -0.024437
792 | -0.02458
793 | -0.024765
794 | -0.024954
795 | -0.024996
796 | -0.02496
797 | -0.025022
798 | -0.025196
799 | -0.025426
800 | -0.025643

## Cs-03
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4969
201 | -4.575
202 | -4.6032
203 | -4.6641
204 | -4.7364
205 | -4.7528
206 | -4.8146
207 | -4.8487
208 | -4.8594
209 | -4.8656
210 | -4.8954
211 | -4.9469
212 | -4.9778
213 | -5.0073
214 | -5.0351
215 | -5.0518
216 | -5.0471
217 | -5.0464
218 | -5.0538
219 | -5.0715
220 | -5.0944
221 | -5.0828
222 | -5.0978
223 | -5.1042
224 | -5.1047
225 | -5.1113
226 | -5.1408
227 | -5.1406
228 | -5.1498
229 | -5.165
230 | -5.1781
231 | -5.183
232 | -5.1927
233 | -5.1956
234 | -5.1939
235 | -5.1902
236 | -5.1856
237 | -5.2024
238 | -4.1957
239 | -2.1349
240 | 0.13786
241 | 1.0498
242 | 1.7247
243 | 2.2749
244 | 2.7203
245 | 3.0849
246 | 3.3884
247 | 3.6238
248 | 3.7913
249 | 3.931
250 | 4.0477
251 | 4.1476
252 | 4.2376
253 | 4.2827
254 | 4.3192
255 | 4.3602
256 | 4.3952
257 | 4.4098
258 | 4.4407
259 | 4.4571
260 | 4.4595
261 | 4.4594
262 | 4.4674
263 | 4.4704
264 | 4.4638
265 | 4.4869
266 | 4.5111
267 | 4.5055
268 | 4.4775
269 | 4.4623
270 | 4.464
271 | 4.4857
272 | 4.5149
273 | 4.5036
274 | 4.5123
275 | 4.5155
276 | 4.5132
277 | 4.5145
278 | 4.5406
279 | 4.5428
280 | 4.5241
281 | 4.5213
282 | 4.535
283 | 4.5274
284 | 4.5155
285 | 4.5294
286 | 4.5431
287 | 4.5422
288 | 4.5261
289 | 4.5443
290 | 4.5652
291 | 4.5756
292 | 4.5786
293 | 4.5821
294 | 4.5901
295 | 4.5751
296 | 4.5717
297 | 4.5791
298 | 4.3624
299 | 2.1871
300 | 1.4775
301 | 1.1198
302 | 0.86373
303 | 0.68121
304 | 0.55821
305 | 0.47405
306 | 0.41211
307 | 0.36675
308 | 0.33414
309 | 0.31224
310 | 0.29761
311 | 0.2872
312 | 0.27988
313 | 0.27488
314 | 0.2717
315 | 0.26976
316 | 0.26837
317 | 0.26744
318 | 0.26698
319 | 0.26663
320 | 0.26699
321 | 0.26712
322 | 0.26723
323 | 0.26764
324 | 0.26797
325 | 0.26806
326 | 0.26797
327 | 0.26785
328 | 0.26782
329 | 0.26781
330 | 0.26707
331 | 0.26652
332 | 0.26617
333 | 0.26579
334 | 0.26485
335 | 0.26389
336 | 0.26304
337 | 0.26207
338 | 0.26096
339 | 0.26038
340 | 0.2593
341 | 0.25796
342 | 0.25683
343 | 0.25598
344 | 0.25507
345 | 0.25412
346 | 0.25307
347 | 0.25256
348 | 0.25244
349 | 0.25236
350 | 0.25261
351 | 0.25302
352 | 0.25382
353 | 0.25522
354 | 0.25733
355 | 0.2593
356 | 0.26184
357 | 0.26483
358 | 0.26818
359 | 0.27179
360 | 0.27548
361 | 0.28162
362 | 0.28803
363 | 0.29399
364 | 0.29978
365 | 0.30725
366 | 0.31434
367 | 0.32226
368 | 0.33089
369 | 0.33955
370 | 0.34901
371 | 0.35864
372 | 0.36949
373 | 0.38076
374 | 0.39142
375 | 0.40186
376 | 0.41252
377 | 0.4235
378 | 0.43498
379 | 0.44697
380 | 0.45904
381 | 0.47141
382 | 0.48328
383 | 0.49552
384 | 0.50856
385 | 0.52199
386 | 0.53405
387 | 0.54619
388 | 0.55838
389 | 0.57118
390 | 0.58575
391 | 0.59839
392 | 0.60875
393 | 0.62053
394 | 0.63347
395 | 0.64311
396 | 0.65593
397 | 0.66659
398 | 0.67567
399 | 0.68345
400 | 0.68986
401 | 0.6935
402 | 0.69958
403 | 0.70709
404 | 0.71452
405 | 0.71985
406 | 0.72703
407 | 0.73147
408 | 0.73574
409 | 0.74045
410 | 0.74381
411 | 0.74877
412 | 0.75148
413 | 0.75371
414 | 0.75593
415 | 0.75699
416 | 0.75726
417 | 0.75668
418 | 0.75575
419 | 0.7547
420 | 0.75334
421 | 0.74973
422 | 0.74678
423 | 0.74378
424 | 0.73976
425 | 0.73408
426 | 0.72907
427 | 0.72254
428 | 0.71618
429 | 0.70973
430 | 0.70264
431 | 0.69466
432 | 0.68652
433 | 0.67785
434 | 0.66854
435 | 0.65875
436 | 0.64894
437 | 0.63895
438 | 0.62815
439 | 0.61738
440 | 0.6067
441 | 0.59577
442 | 0.58389
443 | 0.57249
444 | 0.56101
445 | 0.54914
446 | 0.53703
447 | 0.52575
448 | 0.51369
449 | 0.50153
450 | 0.48918
451 | 0.47688
452 | 0.46525
453 | 0.45378
454 | 0.44258
455 | 0.43114
456 | 0.41929
457 | 0.40739
458 | 0.39615
459 | 0.38503
460 | 0.3738
461 | 0.3623
462 | 0.35116
463 | 0.34039
464 | 0.32972
465 | 0.31894
466 | 0.30802
467 | 0.298
468 | 0.28836
469 | 0.27871
470 | 0.26859
471 | 0.25881
472 | 0.24952
473 | 0.24046
474 | 0.23154
475 | 0.22274
476 | 0.21416
477 | 0.20579
478 | 0.19789
479 | 0.19017
480 | 0.18246
481 | 0.17527
482 | 0.16803
483 | 0.16102
484 | 0.1542
485 | 0.14754
486 | 0.14104
487 | 0.13472
488 | 0.12904
489 | 0.1236
490 | 0.11818
491 | 0.11267
492 | 0.10735
493 | 0.10241
494 | 0.097677
495 | 0.093019
496 | 0.088318
497 | 0.083924
498 | 0.080026
499 | 0.076383
500 | 0.072891
501 | 0.069499
502 | 0.065937
503 | 0.062757
504 | 0.059771
505 | 0.056874
506 | 0.054013
507 | 0.051334
508 | 0.048674
509 | 0.046349
510 | 0.044216
511 | 0.041914
512 | 0.040032
513 | 0.038041
514 | 0.036197
515 | 0.034482
516 | 0.032738
517 | 0.031216
518 | 0.029867
519 | 0.02847
520 | 0.027006
521 | 0.02556
522 | 0.024033
523 | 0.022586
524 | 0.021274
525 | 0.020111
526 | 0.019083
527 | 0.018045
528 | 0.017313
529 | 0.016651
530 | 0.015958
531 | 0.01521
532 | 0.014434
533 | 0.013718
534 | 0.013114
535 | 0.012547
536 | 0.011894
537 | 0.011456
538 | 0.011121
539 | 0.010878
540 | 0.010579
541 | 0.01004
542 | 0.009665
543 | 0.0092941
544 | 0.0092104
545 | 0.0091418
546 | 0.0086617
547 | 0.0085279
548 | 0.0082677
549 | 0.0080023
550 | 0.0077984
551 | 0.0076493
552 | 0.0071164
553 | 0.0070185
554 | 0.0069032
555 | 0.006804
556 | 0.0068239
557 | 0.0065071
558 | 0.006443
559 | 0.0062603
560 | 0.0060521
561 | 0.0060041
562 | 0.0061407
563 | 0.0059509
564 | 0.0058638
565 | 0.0058207
566 | 0.0057062
567 | 0.0056307
568 | 0.0055682
569 | 0.0053496
570 | 0.0051764
571 | 0.0052455
572 | 0.0055129
573 | 0.0053772
574 | 0.0053191
575 | 0.005303
576 | 0.005254
577 | 0.0052045
578 | 0.0051542
579 | 0.0051129
580 | 0.0050993
581 | 0.0051312
582 | 0.0052261
583 | 0.0050902
584 | 0.0050768
585 | 0.0050711
586 | 0.0049944
587 | 0.004927
588 | 0.0050467
589 | 0.00491
590 | 0.0047753
591 | 0.00479
592 | 0.0048365
593 | 0.0047239
594 | 0.0047974
595 | 0.004875
596 | 0.004859
597 | 0.0048065
598 | 0.0049994
599 | 0.0050401
600 | 0.0050404
601 | 0.0050829
602 | 0.005197
603 | 0.0053325
604 | 0.0053091
605 | 0.0053515
606 | 0.0054807
607 | 0.005503
608 | 0.0052984
609 | 0.0050704
610 | 0.0049126
611 | 0.0048589
612 | 0.0048875
613 | 0.0048598
614 | 0.004826
615 | 0.0048626
616 | 0.0049298
617 | 0.0049129
618 | 0.0049914
619 | 0.0049993
620 | 0.0049851
621 | 0.0049323
622 | 0.004795
623 | 0.0046843
624 | 0.0046568
625 | 0.0047229
626 | 0.0048145
627 | 0.004836
628 | 0.0049
629 | 0.0049561
630 | 0.0049579
631 | 0.0050129
632 | 0.0052302
633 | 0.0051008
634 | 0.0051918
635 | 0.0052765
636 | 0.0052899
637 | 0.0052304
638 | 0.0051326
639 | 0.0052545
640 | 0.0052247
641 | 0.0051297
642 | 0.0051513
643 | 0.0052076
644 | 0.0052237
645 | 0.0051989
646 | 0.005214
647 | 0.005268
648 | 0.0052155
649 | 0.005318
650 | 0.0053281
651 | 0.0054119
652 | 0.0055336
653 | 0.0055775
654 | 0.0056132
655 | 0.005632
656 | 0.0057351
657 | 0.0059291
658 | 0.0061084
659 | 0.0060192
660 | 0.006009
661 | 0.0059306
662 | 0.0057536
663 | 0.0055374
664 | 0.005455
665 | 0.00539
666 | 0.0053761
667 | 0.0054175
668 | 0.0054738
669 | 0.0054525
670 | 0.0053835
671 | 0.0054045
672 | 0.005441
673 | 0.0054672
674 | 0.00551
675 | 0.005512
676 | 0.005614
677 | 0.0057271
678 | 0.0057734
679 | 0.0056904
680 | 0.0057713
681 | 0.005782
682 | 0.0058063
683 | 0.0058298
684 | 0.0057657
685 | 0.0059396
686 | 0.0060029
687 | 0.0060968
688 | 0.0061998
689 | 0.0061839
690 | 0.0063038
691 | 0.0063794
692 | 0.0064739
693 | 0.0065764
694 | 0.0066329
695 | 0.0066806
696 | 0.0067259
697 | 0.006712
698 | 0.0066724
699 | 0.0066842
700 | 0.0066871
701 | 0.0067656
702 | 0.0068452
703 | 0.0068975
704 | 0.0069179
705 | 0.006917
706 | 0.006971
707 | 0.0070437
708 | 0.0071479
709 | 0.0073055
710 | 0.0074385
711 | 0.0075624
712 | 0.0076698
713 | 0.007734
714 | 0.0077258
715 | 0.007639
716 | 0.0074441
717 | 0.0072547
718 | 0.0070324
719 | 0.0067161
720 | 0.0063986
721 | 0.006192
722 | 0.0059754
723 | 0.0059192
724 | 0.00619
725 | 0.0065264
726 | 0.0067908
727 | 0.0070084
728 | 0.0071465
729 | 0.0071838
730 | 0.0071957
731 | 0.0072169
732 | 0.0072115
733 | 0.0071165
734 | 0.0069392
735 | 0.0069871
736 | 0.0068909
737 | 0.0069618
738 | 0.0069893
739 | 0.0068166
740 | 0.0067844
741 | 0.0066809
742 | 0.0065735
743 | 0.0064567
744 | 0.0064074
745 | 0.0068039
746 | 0.0071195
747 | 0.0073324
748 | 0.0074863
749 | 0.0076195
750 | 0.0077277
751 | 0.0072851
752 | 0.0071374
753 | 0.0071696
754 | 0.0072103
755 | 0.0072155
756 | 0.0072598
757 | 0.0072893
758 | 0.0073346
759 | 0.0074009
760 | 0.0073763
761 | 0.007454
762 | 0.0077206
763 | 0.0080092
764 | 0.0081685
765 | 0.0082382
766 | 0.008305
767 | 0.008328
768 | 0.0082957
769 | 0.0082085
770 | 0.0080798
771 | 0.0080896
772 | 0.0080842
773 | 0.0080633
774 | 0.0080496
775 | 0.0080242
776 | 0.0078862
777 | 0.0077409
778 | 0.0076393
779 | 0.0076378
780 | 0.0079172
781 | 0.0081201
782 | 0.0080934
783 | 0.0080324
784 | 0.0081599
785 | 0.0081877
786 | 0.0083609
787 | 0.0084287
788 | 0.0084653
789 | 0.0085797
790 | 0.0083086
791 | 0.0082265
792 | 0.0082279
793 | 0.0082692
794 | 0.0083141
795 | 0.008237
796 | 0.0083392
797 | 0.008372
798 | 0.0082907
799 | 0.0081285
800 | 0.0078195

## Cs-04
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4748
201 | -4.5883
202 | -4.6453
203 | -4.6842
204 | -4.6982
205 | -4.7147
206 | -4.7678
207 | -4.8162
208 | -4.8467
209 | -4.871
210 | -4.9178
211 | -4.9837
212 | -4.9664
213 | -4.9918
214 | -5.0408
215 | -5.0383
216 | -5.0526
217 | -5.0505
218 | -5.0485
219 | -5.0568
220 | -5.0766
221 | -5.0706
222 | -5.0952
223 | -5.1189
224 | -5.1275
225 | -5.1238
226 | -5.1559
227 | -5.1537
228 | -5.1447
229 | -5.1448
230 | -5.1592
231 | -5.1744
232 | -5.1891
233 | -5.1769
234 | -5.1689
235 | -5.1811
236 | -5.2019
237 | -5.1984
238 | -4.1875
239 | -2.1297
240 | 0.1426
241 | 1.0641
242 | 1.73
243 | 2.2718
244 | 2.7191
245 | 3.0859
246 | 3.3764
247 | 3.5911
248 | 3.7841
249 | 3.9347
250 | 4.0636
251 | 4.1705
252 | 4.237
253 | 4.2948
254 | 4.3427
255 | 4.3745
256 | 4.3932
257 | 4.4085
258 | 4.4487
259 | 4.4669
260 | 4.4749
261 | 4.4725
262 | 4.462
263 | 4.4743
264 | 4.4744
265 | 4.4839
266 | 4.5033
267 | 4.5212
268 | 4.4996
269 | 4.4645
270 | 4.4601
271 | 4.4782
272 | 4.5059
273 | 4.5374
274 | 4.5254
275 | 4.5234
276 | 4.531
277 | 4.5351
278 | 4.5076
279 | 4.5329
280 | 4.5312
281 | 4.5253
282 | 4.525
283 | 4.5218
284 | 4.5309
285 | 4.5253
286 | 4.5227
287 | 4.5322
288 | 4.5518
289 | 4.5342
290 | 4.534
291 | 4.546
292 | 4.5595
293 | 4.5655
294 | 4.5803
295 | 4.5739
296 | 3.7302
297 | 2.5359
298 | 1.7546
299 | 1.319
300 | 1.0074
301 | 0.77654
302 | 0.6101
303 | 0.49418
304 | 0.41509
305 | 0.35856
306 | 0.31707
307 | 0.28725
308 | 0.26622
309 | 0.25264
310 | 0.24341
311 | 0.23702
312 | 0.2328
313 | 0.23016
314 | 0.2285
315 | 0.22787
316 | 0.22745
317 | 0.22733
318 | 0.22765
319 | 0.22783
320 | 0.22859
321 | 0.22895
322 | 0.22925
323 | 0.22993
324 | 0.23073
325 | 0.23098
326 | 0.23109
327 | 0.23097
328 | 0.23061
329 | 0.23075
330 | 0.23034
331 | 0.22998
332 | 0.22957
333 | 0.22895
334 | 0.22855
335 | 0.22755
336 | 0.22685
337 | 0.22607
338 | 0.22494
339 | 0.22419
340 | 0.22303
341 | 0.22196
342 | 0.22086
343 | 0.21976
344 | 0.21887
345 | 0.21821
346 | 0.2172
347 | 0.21663
348 | 0.21657
349 | 0.21675
350 | 0.21663
351 | 0.21724
352 | 0.21822
353 | 0.21947
354 | 0.22096
355 | 0.22277
356 | 0.22529
357 | 0.22827
358 | 0.23142
359 | 0.23447
360 | 0.23842
361 | 0.2439
362 | 0.24952
363 | 0.25503
364 | 0.26096
365 | 0.26736
366 | 0.27461
367 | 0.28217
368 | 0.29002
369 | 0.29835
370 | 0.30709
371 | 0.31661
372 | 0.32637
373 | 0.33601
374 | 0.34547
375 | 0.35577
376 | 0.36599
377 | 0.37692
378 | 0.38787
379 | 0.39842
380 | 0.40945
381 | 0.42123
382 | 0.43303
383 | 0.44472
384 | 0.45618
385 | 0.46723
386 | 0.47865
387 | 0.48969
388 | 0.50105
389 | 0.51348
390 | 0.52771
391 | 0.53939
392 | 0.54971
393 | 0.56
394 | 0.57054
395 | 0.58044
396 | 0.59111
397 | 0.60055
398 | 0.60933
399 | 0.61706
400 | 0.62234
401 | 0.62815
402 | 0.63464
403 | 0.64166
404 | 0.64851
405 | 0.65386
406 | 0.6594
407 | 0.66418
408 | 0.66865
409 | 0.67265
410 | 0.67526
411 | 0.67917
412 | 0.68135
413 | 0.683
414 | 0.68457
415 | 0.68554
416 | 0.68576
417 | 0.68582
418 | 0.68503
419 | 0.68347
420 | 0.68206
421 | 0.67943
422 | 0.67634
423 | 0.67304
424 | 0.66899
425 | 0.66354
426 | 0.65818
427 | 0.65275
428 | 0.64703
429 | 0.64058
430 | 0.63314
431 | 0.62495
432 | 0.61687
433 | 0.6084
434 | 0.59971
435 | 0.59089
436 | 0.58185
437 | 0.57271
438 | 0.56289
439 | 0.55283
440 | 0.54279
441 | 0.53276
442 | 0.52157
443 | 0.51064
444 | 0.49977
445 | 0.48885
446 | 0.47774
447 | 0.46632
448 | 0.4551
449 | 0.44362
450 | 0.43225
451 | 0.4211
452 | 0.40993
453 | 0.39876
454 | 0.38775
455 | 0.37685
456 | 0.36604
457 | 0.35532
458 | 0.34453
459 | 0.33398
460 | 0.3236
461 | 0.31321
462 | 0.30271
463 | 0.29235
464 | 0.28219
465 | 0.27223
466 | 0.26213
467 | 0.2528
468 | 0.2436
469 | 0.23435
470 | 0.22512
471 | 0.21643
472 | 0.20788
473 | 0.19943
474 | 0.19106
475 | 0.18277
476 | 0.17467
477 | 0.16701
478 | 0.15951
479 | 0.15221
480 | 0.14519
481 | 0.13835
482 | 0.13198
483 | 0.12574
484 | 0.11949
485 | 0.11335
486 | 0.10764
487 | 0.10201
488 | 0.096802
489 | 0.091684
490 | 0.086647
491 | 0.08187
492 | 0.077374
493 | 0.072928
494 | 0.068611
495 | 0.064526
496 | 0.060767
497 | 0.057149
498 | 0.053532
499 | 0.050105
500 | 0.046879
501 | 0.043772
502 | 0.040892
503 | 0.038077
504 | 0.035412
505 | 0.032972
506 | 0.030792
507 | 0.028394
508 | 0.026127
509 | 0.024059
510 | 0.022147
511 | 0.020286
512 | 0.018474
513 | 0.016787
514 | 0.015342
515 | 0.013974
516 | 0.012394
517 | 0.011206
518 | 0.010092
519 | 0.0089922
520 | 0.0079448
521 | 0.0070316
522 | 0.0060608
523 | 0.0051632
524 | 0.0043482
525 | 0.0036255
526 | 0.0029899
527 | 0.002221
528 | 0.0017372
529 | 0.0012966
530 | 0.00077529
531 | 0.00012818
532 | -0.0003678
533 | -0.00082377
534 | -0.0012602
535 | -0.0017464
536 | -0.0023592
537 | -0.0027851
538 | -0.0032467
539 | -0.0035725
540 | -0.0038356
541 | -0.0042019
542 | -0.0041769
543 | -0.0042857
544 | -0.0043732
545 | -0.0044583
546 | -0.0046214
547 | -0.0047477
548 | -0.0048044
549 | -0.0048481
550 | -0.0048757
551 | -0.0048737
552 | -0.0049289
553 | -0.0050497
554 | -0.0052023
555 | -0.0052914
556 | -0.0052461
557 | -0.0052821
558 | -0.0053776
559 | -0.0053204
560 | -0.0052811
561 | -0.0054345
562 | -0.0054304
563 | -0.0055006
564 | -0.005423
565 | -0.0053436
566 | -0.0054074
567 | -0.0053969
568 | -0.0053857
569 | -0.0052924
570 | -0.0051341
571 | -0.0049788
572 | -0.005009
573 | -0.004887
574 | -0.004765
575 | -0.0047212
576 | -0.0047775
577 | -0.0048302
578 | -0.0049551
579 | -0.0049892
580 | -0.0049425
581 | -0.0049081
582 | -0.0051351
583 | -0.0051688
584 | -0.005114
585 | -0.0051054
586 | -0.0051832
587 | -0.0051907
588 | -0.0051492
589 | -0.0052345
590 | -0.0053863
591 | -0.005524
592 | -0.0055573
593 | -0.0054853
594 | -0.0053458
595 | -0.005262
596 | -0.0052592
597 | -0.005217
598 | -0.0050881
599 | -0.0050268
600 | -0.0050355
601 | -0.0050742
602 | -0.005056
603 | -0.0050812
604 | -0.0051107
605 | -0.0050881
606 | -0.0050145
607 | -0.0049507
608 | -0.0050182
609 | -0.0050444
610 | -0.0050661
611 | -0.0050896
612 | -0.0050936
613 | -0.0050192
614 | -0.00491
615 | -0.0049059
616 | -0.0049743
617 | -0.004965
618 | -0.0049895
619 | -0.0050108
620 | -0.0049838
621 | -0.0049466
622 | -0.0049911
623 | -0.0052403
624 | -0.0052062
625 | -0.0050675
626 | -0.0049829
627 | -0.0050656
628 | -0.0049299
629 | -0.0048531
630 | -0.0048034
631 | -0.0047551
632 | -0.0047028
633 | -0.0048232
634 | -0.0048246
635 | -0.0047395
636 | -0.0046151
637 | -0.0045288
638 | -0.0047136
639 | -0.004781
640 | -0.0048687
641 | -0.0049605
642 | -0.0049893
643 | -0.0048619
644 | -0.0048001
645 | -0.004762
646 | -0.0047483
647 | -0.0047819
648 | -0.0049062
649 | -0.0048085
650 | -0.0046502
651 | -0.0043082
652 | -0.0038849
653 | -0.0035824
654 | -0.0034761
655 | -0.0036216
656 | -0.0037189
657 | -0.0037614
658 | -0.0038212
659 | -0.0040185
660 | -0.0037696
661 | -0.0036955
662 | -0.0038114
663 | -0.0040423
664 | -0.0042232
665 | -0.0041896
666 | -0.0041756
667 | -0.0040557
668 | -0.0038998
669 | -0.0040181
670 | -0.003984
671 | -0.0040176
672 | -0.0040835
673 | -0.0041598
674 | -0.0042414
675 | -0.0040007
676 | -0.0037774
677 | -0.003659
678 | -0.0036553
679 | -0.0037012
680 | -0.0036173
681 | -0.0035675
682 | -0.0035359
683 | -0.0035148
684 | -0.0035016
685 | -0.0034391
686 | -0.0034542
687 | -0.0033282
688 | -0.0031708
689 | -0.0033102
690 | -0.0033317
691 | -0.0033158
692 | -0.0033237
693 | -0.0033287
694 | -0.003254
695 | -0.0031493
696 | -0.0029505
697 | -0.0028131
698 | -0.002706
699 | -0.0025116
700 | -0.0023868
701 | -0.0023667
702 | -0.0023858
703 | -0.002474
704 | -0.0026785
705 | -0.0027432
706 | -0.0025256
707 | -0.002357
708 | -0.0024335
709 | -0.0028098
710 | -0.0027583
711 | -0.0027672
712 | -0.0028405
713 | -0.0029074
714 | -0.0029027
715 | -0.0030394
716 | -0.0029884
717 | -0.003042
718 | -0.0031721
719 | -0.00326
720 | -0.0032765
721 | -0.0034465
722 | -0.0035867
723 | -0.0034927
724 | -0.0030376
725 | -0.0025073
726 | -0.0021598
727 | -0.0020851
728 | -0.0021554
729 | -0.0022349
730 | -0.002446
731 | -0.0024865
732 | -0.0024019
733 | -0.0023209
734 | -0.0023583
735 | -0.0024999
736 | -0.0024468
737 | -0.0024562
738 | -0.0025335
739 | -0.0026058
740 | -0.0024772
741 | -0.0026187
742 | -0.0027018
743 | -0.0027154
744 | -0.0026587
745 | -0.0024078
746 | -0.0022032
747 | -0.002116
748 | -0.0021249
749 | -0.0021804
750 | -0.0021987
751 | -0.0021324
752 | -0.0020254
753 | -0.0018987
754 | -0.0017861
755 | -0.0017657
756 | -0.0017452
757 | -0.0017245
758 | -0.0017048
759 | -0.0016921
760 | -0.001709
761 | -0.0016007
762 | -0.0014652
763 | -0.0013887
764 | -0.0014047
765 | -0.0013655
766 | -0.0015078
767 | -0.0016112
768 | -0.0016846
769 | -0.0017574
770 | -0.0017736
771 | -0.0017207
772 | -0.0016748
773 | -0.0016292
774 | -0.0015487
775 | -0.0013289
776 | -0.0012288
777 | -0.0011994
778 | -0.0012382
779 | -0.0013408
780 | -0.0014528
781 | -0.0013084
782 | -0.0012793
783 | -0.0012681
784 | -0.0010967
785 | -0.00091305
786 | -0.00077587
787 | -0.00069201
788 | -0.0006777
789 | -0.00075215
790 | -0.00096698
791 | -0.0011227
792 | -0.0012352
793 | -0.001327
794 | -0.0014213
795 | -0.0015015
796 | -0.0014802
797 | -0.0015398
798 | -0.0016777
799 | -0.001833
800 | -0.0022008

## Cs-05
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4749
201 | -4.5794
202 | -4.63
203 | -4.6792
204 | -4.715
205 | -4.7406
206 | -4.8113
207 | -4.8489
208 | -4.8608
209 | -4.8706
210 | -4.9114
211 | -4.9612
212 | -4.9771
213 | -4.9855
214 | -4.9932
215 | -5.001
216 | -5.0392
217 | -5.0466
218 | -5.0796
219 | -5.1006
220 | -5.0709
221 | -5.1044
222 | -5.1198
223 | -5.1218
224 | -5.1289
225 | -5.1441
226 | -5.1102
227 | -5.1593
228 | -5.1483
229 | -5.1364
230 | -5.1597
231 | -5.148
232 | -5.1875
233 | -5.1817
234 | -5.1738
235 | -5.1798
236 | -5.1627
237 | -5.1893
238 | -4.1882
239 | -2.1397
240 | 0.11884
241 | 1.0335
242 | 1.7214
243 | 2.2652
244 | 2.7017
245 | 3.0625
246 | 3.3654
247 | 3.5888
248 | 3.7908
249 | 3.9387
250 | 4.0484
251 | 4.1409
252 | 4.2311
253 | 4.2817
254 | 4.3164
255 | 4.3589
256 | 4.4026
257 | 4.4287
258 | 4.4306
259 | 4.4389
260 | 4.459
261 | 4.4731
262 | 4.4652
263 | 4.465
264 | 4.4746
265 | 4.4875
266 | 4.496
267 | 4.4959
268 | 4.4957
269 | 4.4595
270 | 4.462
271 | 4.486
272 | 4.5085
273 | 4.5232
274 | 4.5189
275 | 4.5125
276 | 4.5228
277 | 4.546
278 | 4.5413
279 | 4.5333
280 | 4.5328
281 | 4.5283
282 | 4.5228
283 | 4.534
284 | 4.5394
285 | 4.5227
286 | 4.5239
287 | 4.5373
288 | 4.539
289 | 4.5623
290 | 4.5544
291 | 4.5621
292 | 4.5771
293 | 4.577
294 | 4.5614
295 | 4.5624
296 | 4.5806
297 | 4.5906
298 | 4.3598
299 | 2.3159
300 | 1.5952
301 | 1.2168
302 | 0.9542
303 | 0.7731
304 | 0.65288
305 | 0.56709
306 | 0.50366
307 | 0.4575
308 | 0.4244
309 | 0.4023
310 | 0.38686
311 | 0.37552
312 | 0.3672
313 | 0.36117
314 | 0.35774
315 | 0.35502
316 | 0.35313
317 | 0.35188
318 | 0.35106
319 | 0.35092
320 | 0.35123
321 | 0.35114
322 | 0.35114
323 | 0.35175
324 | 0.35213
325 | 0.35262
326 | 0.35269
327 | 0.35243
328 | 0.3521
329 | 0.35231
330 | 0.35213
331 | 0.3518
332 | 0.35143
333 | 0.35096
334 | 0.34973
335 | 0.34888
336 | 0.34794
337 | 0.34681
338 | 0.34558
339 | 0.34455
340 | 0.34273
341 | 0.34153
342 | 0.34032
343 | 0.33893
344 | 0.33767
345 | 0.33658
346 | 0.33569
347 | 0.33501
348 | 0.33454
349 | 0.33434
350 | 0.33458
351 | 0.33481
352 | 0.33551
353 | 0.33664
354 | 0.33802
355 | 0.34011
356 | 0.34289
357 | 0.34594
358 | 0.34905
359 | 0.35214
360 | 0.35661
361 | 0.36277
362 | 0.36898
363 | 0.37528
364 | 0.38274
365 | 0.38977
366 | 0.39758
367 | 0.40614
368 | 0.41514
369 | 0.4243
370 | 0.43486
371 | 0.44595
372 | 0.45718
373 | 0.46859
374 | 0.4804
375 | 0.49307
376 | 0.505
377 | 0.51735
378 | 0.53051
379 | 0.5443
380 | 0.55741
381 | 0.57013
382 | 0.5838
383 | 0.59809
384 | 0.61235
385 | 0.62574
386 | 0.63952
387 | 0.65404
388 | 0.66881
389 | 0.68415
390 | 0.7012
391 | 0.7139
392 | 0.72721
393 | 0.74103
394 | 0.75495
395 | 0.76822
396 | 0.78252
397 | 0.79388
398 | 0.80397
399 | 0.81303
400 | 0.81977
401 | 0.82209
402 | 0.82932
403 | 0.83834
404 | 0.84663
405 | 0.85243
406 | 0.85928
407 | 0.86596
408 | 0.87165
409 | 0.87672
410 | 0.88293
411 | 0.88714
412 | 0.8899
413 | 0.89249
414 | 0.8956
415 | 0.89929
416 | 0.89995
417 | 0.90099
418 | 0.90145
419 | 0.90066
420 | 0.89853
421 | 0.89626
422 | 0.8938
423 | 0.89056
424 | 0.88603
425 | 0.88025
426 | 0.87627
427 | 0.87033
428 | 0.86372
429 | 0.85646
430 | 0.8485
431 | 0.84032
432 | 0.83094
433 | 0.82169
434 | 0.81211
435 | 0.80221
436 | 0.79257
437 | 0.78186
438 | 0.77089
439 | 0.75929
440 | 0.74727
441 | 0.73531
442 | 0.72384
443 | 0.71151
444 | 0.69899
445 | 0.68634
446 | 0.67357
447 | 0.661
448 | 0.64782
449 | 0.63416
450 | 0.62066
451 | 0.60738
452 | 0.59371
453 | 0.58142
454 | 0.56871
455 | 0.55571
456 | 0.54266
457 | 0.53017
458 | 0.51749
459 | 0.50483
460 | 0.49228
461 | 0.47986
462 | 0.46737
463 | 0.4555
464 | 0.44355
465 | 0.4312
466 | 0.41917
467 | 0.40756
468 | 0.39637
469 | 0.38531
470 | 0.3738
471 | 0.36252
472 | 0.35187
473 | 0.34146
474 | 0.33111
475 | 0.32077
476 | 0.31053
477 | 0.30102
478 | 0.29179
479 | 0.28261
480 | 0.27351
481 | 0.26509
482 | 0.25681
483 | 0.24866
484 | 0.24046
485 | 0.23229
486 | 0.22452
487 | 0.21701
488 | 0.21014
489 | 0.20343
490 | 0.19681
491 | 0.1904
492 | 0.18417
493 | 0.17823
494 | 0.17235
495 | 0.16651
496 | 0.16085
497 | 0.15563
498 | 0.15064
499 | 0.14571
500 | 0.14089
501 | 0.13637
502 | 0.13198
503 | 0.12804
504 | 0.12416
505 | 0.1203
506 | 0.11668
507 | 0.1132
508 | 0.10984
509 | 0.10668
510 | 0.10367
511 | 0.10068
512 | 0.097916
513 | 0.09518
514 | 0.092575
515 | 0.090074
516 | 0.087599
517 | 0.085626
518 | 0.083577
519 | 0.081509
520 | 0.079503
521 | 0.077646
522 | 0.075844
523 | 0.074238
524 | 0.072603
525 | 0.071025
526 | 0.069728
527 | 0.068351
528 | 0.067224
529 | 0.06613
530 | 0.065005
531 | 0.063864
532 | 0.062791
533 | 0.061721
534 | 0.060782
535 | 0.059949
536 | 0.059119
537 | 0.058401
538 | 0.057629
539 | 0.056967
540 | 0.056321
541 | 0.055496
542 | 0.054915
543 | 0.05431
544 | 0.053762
545 | 0.053244
546 | 0.05269
547 | 0.052167
548 | 0.051708
549 | 0.051311
550 | 0.050932
551 | 0.050509
552 | 0.050008
553 | 0.049647
554 | 0.049219
555 | 0.048748
556 | 0.048301
557 | 0.047734
558 | 0.047477
559 | 0.047414
560 | 0.047397
561 | 0.047304
562 | 0.047226
563 | 0.046852
564 | 0.046598
565 | 0.046411
566 | 0.046168
567 | 0.045873
568 | 0.045765
569 | 0.045582
570 | 0.045334
571 | 0.045088
572 | 0.044936
573 | 0.044806
574 | 0.044701
575 | 0.044584
576 | 0.044429
577 | 0.044247
578 | 0.044073
579 | 0.043909
580 | 0.043791
581 | 0.043689
582 | 0.043401
583 | 0.043223
584 | 0.043158
585 | 0.043042
586 | 0.042828
587 | 0.042754
588 | 0.042647
589 | 0.042484
590 | 0.042292
591 | 0.042116
592 | 0.042024
593 | 0.041906
594 | 0.041956
595 | 0.041965
596 | 0.041815
597 | 0.041546
598 | 0.041543
599 | 0.041471
600 | 0.041391
601 | 0.041344
602 | 0.041328
603 | 0.041249
604 | 0.04125
605 | 0.041325
606 | 0.041439
607 | 0.041522
608 | 0.041232
609 | 0.041038
610 | 0.040889
611 | 0.040811
612 | 0.040884
613 | 0.040805
614 | 0.040847
615 | 0.040868
616 | 0.040799
617 | 0.040647
618 | 0.041103
619 | 0.041616
620 | 0.041882
621 | 0.041548
622 | 0.040347
623 | 0.039986
624 | 0.039928
625 | 0.03999
626 | 0.040017
627 | 0.039883
628 | 0.039731
629 | 0.039689
630 | 0.03973
631 | 0.039808
632 | 0.039856
633 | 0.039718
634 | 0.039784
635 | 0.039857
636 | 0.039877
637 | 0.039838
638 | 0.039775
639 | 0.039773
640 | 0.039717
641 | 0.039552
642 | 0.039317
643 | 0.039462
644 | 0.039431
645 | 0.039423
646 | 0.039426
647 | 0.039339
648 | 0.039001
649 | 0.038862
650 | 0.038721
651 | 0.038649
652 | 0.038604
653 | 0.038506
654 | 0.038422
655 | 0.038314
656 | 0.038287
657 | 0.038359
658 | 0.038451
659 | 0.038366
660 | 0.038456
661 | 0.038407
662 | 0.038243
663 | 0.038037
664 | 0.037917
665 | 0.037945
666 | 0.038016
667 | 0.038071
668 | 0.038084
669 | 0.038064
670 | 0.03801
671 | 0.038076
672 | 0.038159
673 | 0.038204
674 | 0.038214
675 | 0.038376
676 | 0.038533
677 | 0.038609
678 | 0.038601
679 | 0.038576
680 | 0.038691
681 | 0.038689
682 | 0.038719
683 | 0.038761
684 | 0.038657
685 | 0.038624
686 | 0.038444
687 | 0.038304
688 | 0.03825
689 | 0.03823
690 | 0.038294
691 | 0.038192
692 | 0.038091
693 | 0.038129
694 | 0.0384
695 | 0.038473
696 | 0.038388
697 | 0.038378
698 | 0.03845
699 | 0.038491
700 | 0.038496
701 | 0.038468
702 | 0.038432
703 | 0.038378
704 | 0.038283
705 | 0.038095
706 | 0.038106
707 | 0.038096
708 | 0.037996
709 | 0.037825
710 | 0.037864
711 | 0.037636
712 | 0.037658
713 | 0.03776
714 | 0.037607
715 | 0.03756
716 | 0.03746
717 | 0.03746
718 | 0.037528
719 | 0.037553
720 | 0.037306
721 | 0.036981
722 | 0.036754
723 | 0.036758
724 | 0.037058
725 | 0.037424
726 | 0.037674
727 | 0.037815
728 | 0.037962
729 | 0.038186
730 | 0.038217
731 | 0.038202
732 | 0.038166
733 | 0.038101
734 | 0.038001
735 | 0.037885
736 | 0.037798
737 | 0.037721
738 | 0.037618
739 | 0.037527
740 | 0.037778
741 | 0.037809
742 | 0.037655
743 | 0.037458
744 | 0.037375
745 | 0.037553
746 | 0.037593
747 | 0.037482
748 | 0.037385
749 | 0.037409
750 | 0.037452
751 | 0.037358
752 | 0.037374
753 | 0.037373
754 | 0.037275
755 | 0.037216
756 | 0.037249
757 | 0.037231
758 | 0.037195
759 | 0.03719
760 | 0.037245
761 | 0.037393
762 | 0.037499
763 | 0.037603
764 | 0.037721
765 | 0.037702
766 | 0.037758
767 | 0.037768
768 | 0.037696
769 | 0.037569
770 | 0.037636
771 | 0.037625
772 | 0.037569
773 | 0.037525
774 | 0.037541
775 | 0.037625
776 | 0.037535
777 | 0.037505
778 | 0.037505
779 | 0.037468
780 | 0.03749
781 | 0.037601
782 | 0.037576
783 | 0.037522
784 | 0.037603
785 | 0.037708
786 | 0.037549
787 | 0.037389
788 | 0.037254
789 | 0.037102
790 | 0.036916
791 | 0.036896
792 | 0.036875
793 | 0.03689
794 | 0.037016
795 | 0.036952
796 | 0.036992
797 | 0.036938
798 | 0.036816
799 | 0.036721
800 | 0.036445

## Cs-06
Wavelength (nm) | Absorbance
200 | -4.4961
201 | -4.5786
202 | -4.6205
203 | -4.6717
204 | -4.7205
205 | -4.7828
206 | -4.7768
207 | -4.8167
208 | -4.8657
209 | -4.906
210 | -4.9355
211 | -4.9721
212 | -4.9628
213 | -4.9816
214 | -5.0195
215 | -5.032
216 | -5.0284
217 | -5.0177
218 | -5.0339
219 | -5.059
220 | -5.0654
221 | -5.0673
222 | -5.0925
223 | -5.1007
224 | -5.1134
225 | -5.1475
226 | -5.1618
227 | -5.1313
228 | -5.1345
229 | -5.1572
230 | -5.1799
231 | -5.1986
232 | -5.1878
233 | -5.1699
234 | -5.1646
235 | -5.1724
236 | -5.1669
237 | -5.1691
238 | -4.1445
239 | -2.0919
240 | 0.15534
241 | 1.0676
242 | 1.7242
243 | 2.2564
244 | 2.712
245 | 3.0873
246 | 3.3672
247 | 3.6008
248 | 3.7825
249 | 3.937
250 | 4.0648
251 | 4.1606
252 | 4.2214
253 | 4.2972
254 | 4.3339
255 | 4.3745
256 | 4.4177
257 | 4.4432
258 | 4.4361
259 | 4.4628
260 | 4.4736
261 | 4.4622
262 | 4.4434
263 | 4.4717
264 | 4.4657
265 | 4.4794
266 | 4.5003
267 | 4.5082
268 | 4.5026
269 | 4.4842
270 | 4.487
271 | 4.4942
272 | 4.4997
273 | 4.5394
274 | 4.5294
275 | 4.5239
276 | 4.5233
277 | 4.5257
278 | 4.5319
279 | 4.5232
280 | 4.516
281 | 4.5133
282 | 4.5178
283 | 4.5312
284 | 4.5138
285 | 4.5297
286 | 4.5331
287 | 4.5314
288 | 4.5523
289 | 4.5513
290 | 4.5505
291 | 4.5616
292 | 4.5771
293 | 4.5829
294 | 4.5622
295 | 4.5702
296 | 3.9632
297 | 2.8981
298 | 1.8196
299 | 1.3654
300 | 1.0521
301 | 0.82647
302 | 0.66684
303 | 0.55545
304 | 0.47802
305 | 0.42286
306 | 0.38291
307 | 0.35474
308 | 0.33516
309 | 0.32194
310 | 0.31321
311 | 0.30721
312 | 0.30326
313 | 0.30077
314 | 0.29938
315 | 0.29883
316 | 0.29871
317 | 0.29899
318 | 0.29965
319 | 0.30012
320 | 0.30079
321 | 0.30148
322 | 0.30215
323 | 0.30282
324 | 0.30358
325 | 0.30398
326 | 0.3043
327 | 0.30441
328 | 0.30421
329 | 0.30419
330 | 0.30399
331 | 0.30375
332 | 0.30354
333 | 0.30333
334 | 0.3024
335 | 0.30129
336 | 0.30034
337 | 0.29947
338 | 0.29855
339 | 0.29747
340 | 0.29608
341 | 0.29521
342 | 0.29402
343 | 0.29247
344 | 0.29134
345 | 0.2912
346 | 0.29027
347 | 0.28976
348 | 0.28967
349 | 0.28965
350 | 0.28983
351 | 0.2906
352 | 0.29156
353 | 0.29283
354 | 0.29468
355 | 0.29689
356 | 0.29948
357 | 0.30258
358 | 0.30618
359 | 0.31017
360 | 0.31422
361 | 0.32094
362 | 0.3275
363 | 0.33362
364 | 0.34064
365 | 0.34754
366 | 0.35497
367 | 0.36318
368 | 0.37221
369 | 0.3819
370 | 0.39181
371 | 0.40205
372 | 0.41284
373 | 0.42369
374 | 0.43421
375 | 0.44583
376 | 0.45756
377 | 0.46981
378 | 0.48222
379 | 0.49465
380 | 0.50797
381 | 0.52051
382 | 0.53399
383 | 0.54747
384 | 0.56042
385 | 0.57331
386 | 0.5878
387 | 0.60139
388 | 0.61397
389 | 0.62701
390 | 0.64355
391 | 0.6564
392 | 0.66859
393 | 0.68049
394 | 0.69244
395 | 0.70471
396 | 0.71791
397 | 0.72853
398 | 0.73799
399 | 0.74615
400 | 0.75107
401 | 0.75643
402 | 0.76419
403 | 0.772
404 | 0.77903
405 | 0.78617
406 | 0.79091
407 | 0.797
408 | 0.80299
409 | 0.80794
410 | 0.8116
411 | 0.81543
412 | 0.81846
413 | 0.82075
414 | 0.82281
415 | 0.82562
416 | 0.82505
417 | 0.82497
418 | 0.82485
419 | 0.82415
420 | 0.82245
421 | 0.81941
422 | 0.81582
423 | 0.81275
424 | 0.80926
425 | 0.80386
426 | 0.79836
427 | 0.79173
428 | 0.78494
429 | 0.77795
430 | 0.77036
431 | 0.76121
432 | 0.75315
433 | 0.74406
434 | 0.7345
435 | 0.7248
436 | 0.71481
437 | 0.70396
438 | 0.69336
439 | 0.68228
440 | 0.67088
441 | 0.65963
442 | 0.64771
443 | 0.63556
444 | 0.62334
445 | 0.61112
446 | 0.59886
447 | 0.58632
448 | 0.57339
449 | 0.56029
450 | 0.54743
451 | 0.53477
452 | 0.52179
453 | 0.50942
454 | 0.49741
455 | 0.48546
456 | 0.47342
457 | 0.46119
458 | 0.4489
459 | 0.43688
460 | 0.42514
461 | 0.41356
462 | 0.40158
463 | 0.38992
464 | 0.37854
465 | 0.36737
466 | 0.35602
467 | 0.34517
468 | 0.33452
469 | 0.32404
470 | 0.31385
471 | 0.30365
472 | 0.29364
473 | 0.28372
474 | 0.27401
475 | 0.26466
476 | 0.25528
477 | 0.24618
478 | 0.23725
479 | 0.22862
480 | 0.22041
481 | 0.21259
482 | 0.20491
483 | 0.1972
484 | 0.1897
485 | 0.18256
486 | 0.17574
487 | 0.1689
488 | 0.16242
489 | 0.15628
490 | 0.15038
491 | 0.14459
492 | 0.13882
493 | 0.13341
494 | 0.12823
495 | 0.12321
496 | 0.11833
497 | 0.11381
498 | 0.10943
499 | 0.10533
500 | 0.10136
501 | 0.097209
502 | 0.093172
503 | 0.089512
504 | 0.086049
505 | 0.082787
506 | 0.079805
507 | 0.076801
508 | 0.074002
509 | 0.071418
510 | 0.068976
511 | 0.066561
512 | 0.064325
513 | 0.061967
514 | 0.059776
515 | 0.057758
516 | 0.055768
517 | 0.053947
518 | 0.052184
519 | 0.050511
520 | 0.048989
521 | 0.047676
522 | 0.046271
523 | 0.044785
524 | 0.043403
525 | 0.042141
526 | 0.04092
527 | 0.039615
528 | 0.038616
529 | 0.037679
530 | 0.036728
531 | 0.035779
532 | 0.034956
533 | 0.034239
534 | 0.033433
535 | 0.03255
536 | 0.031729
537 | 0.031102
538 | 0.030519
539 | 0.030078
540 | 0.029643
541 | 0.029007
542 | 0.028743
543 | 0.028326
544 | 0.02785
545 | 0.027382
546 | 0.026965
547 | 0.026508
548 | 0.026054
549 | 0.025742
550 | 0.025511
551 | 0.025238
552 | 0.02501
553 | 0.024783
554 | 0.024527
555 | 0.024369
556 | 0.02441
557 | 0.024202
558 | 0.024117
559 | 0.024099
560 | 0.024068
561 | 0.023956
562 | 0.023761
563 | 0.023373
564 | 0.02322
565 | 0.023047
566 | 0.022603
567 | 0.022276
568 | 0.022116
569 | 0.022005
570 | 0.021862
571 | 0.021673
572 | 0.02164
573 | 0.021754
574 | 0.021786
575 | 0.021755
576 | 0.021699
577 | 0.021585
578 | 0.021522
579 | 0.021468
580 | 0.021467
581 | 0.021496
582 | 0.021339
583 | 0.021391
584 | 0.021443
585 | 0.021505
586 | 0.02157
587 | 0.021565
588 | 0.021472
589 | 0.021299
590 | 0.021118
591 | 0.020974
592 | 0.02087
593 | 0.02069
594 | 0.020671
595 | 0.020661
596 | 0.020588
597 | 0.020523
598 | 0.020516
599 | 0.020329
600 | 0.020186
601 | 0.020166
602 | 0.02016
603 | 0.020394
604 | 0.020383
605 | 0.020466
606 | 0.020642
607 | 0.020551
608 | 0.020355
609 | 0.020234
610 | 0.020172
611 | 0.020132
612 | 0.020065
613 | 0.020057
614 | 0.020042
615 | 0.019991
616 | 0.019897
617 | 0.019776
618 | 0.01979
619 | 0.01985
620 | 0.019916
621 | 0.019913
622 | 0.019756
623 | 0.019589
624 | 0.019653
625 | 0.019893
626 | 0.020141
627 | 0.020183
628 | 0.020054
629 | 0.020189
630 | 0.020242
631 | 0.020231
632 | 0.020291
633 | 0.020163
634 | 0.020117
635 | 0.02013
636 | 0.020153
637 | 0.020128
638 | 0.020029
639 | 0.020036
640 | 0.019981
641 | 0.019854
642 | 0.019712
643 | 0.019689
644 | 0.019659
645 | 0.019659
646 | 0.019657
647 | 0.019612
648 | 0.019495
649 | 0.019651
650 | 0.019767
651 | 0.019876
652 | 0.019936
653 | 0.019895
654 | 0.019876
655 | 0.019768
656 | 0.019823
657 | 0.019941
658 | 0.019988
659 | 0.019871
660 | 0.019939
661 | 0.019862
662 | 0.019732
663 | 0.019613
664 | 0.019505
665 | 0.019657
666 | 0.019727
667 | 0.019722
668 | 0.019668
669 | 0.019614
670 | 0.019636
671 | 0.019697
672 | 0.019759
673 | 0.019842
674 | 0.020026
675 | 0.020131
676 | 0.020326
677 | 0.020426
678 | 0.020387
679 | 0.020295
680 | 0.020408
681 | 0.020394
682 | 0.020402
683 | 0.020442
684 | 0.020411
685 | 0.020337
686 | 0.020395
687 | 0.020488
688 | 0.020515
689 | 0.020388
690 | 0.020461
691 | 0.020516
692 | 0.020548
693 | 0.020582
694 | 0.020664
695 | 0.02072
696 | 0.020707
697 | 0.020679
698 | 0.020675
699 | 0.020731
700 | 0.020842
701 | 0.02091
702 | 0.020962
703 | 0.021004
704 | 0.021024
705 | 0.02093
706 | 0.020941
707 | 0.020921
708 | 0.020835
709 | 0.020708
710 | 0.020696
711 | 0.020619
712 | 0.020542
713 | 0.020438
714 | 0.020288
715 | 0.020411
716 | 0.020432
717 | 0.020591
718 | 0.020777
719 | 0.020816
720 | 0.02085
721 | 0.020813
722 | 0.020741
723 | 0.020752
724 | 0.02094
725 | 0.021146
726 | 0.021265
727 | 0.021282
728 | 0.021265
729 | 0.021263
730 | 0.021125
731 | 0.021092
732 | 0.021071
733 | 0.021
734 | 0.020857
735 | 0.020739
736 | 0.02057
737 | 0.02048
738 | 0.020349
739 | 0.020105
740 | 0.019999
741 | 0.019764
742 | 0.019435
743 | 0.019216
744 | 0.019305
745 | 0.01986
746 | 0.020211
747 | 0.020402
748 | 0.020536
749 | 0.020681
750 | 0.02078
751 | 0.02088
752 | 0.021023
753 | 0.021127
754 | 0.021109
755 | 0.020891
756 | 0.020816
757 | 0.020831
758 | 0.020942
759 | 0.021097
760 | 0.021062
761 | 0.021145
762 | 0.021362
763 | 0.021588
764 | 0.021722
765 | 0.021803
766 | 0.021895
767 | 0.021908
768 | 0.021785
769 | 0.021538
770 | 0.021425
771 | 0.021633
772 | 0.02177
773 | 0.021838
774 | 0.02188
775 | 0.021736
776 | 0.021544
777 | 0.021476
778 | 0.021447
779 | 0.02134
780 | 0.021188
781 | 0.021304
782 | 0.021397
783 | 0.02147
784 | 0.021603
785 | 0.021841
786 | 0.02186
787 | 0.021859
788 | 0.021849
789 | 0.021786
790 | 0.021648
791 | 0.021554
792 | 0.021471
793 | 0.021426
794 | 0.021448
795 | 0.021364
796 | 0.021317
797 | 0.021162
798 | 0.020924
799 | 0.020693
800 | 0.020411